| 序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒粉 | 代替盐酸和次氯酸钠 | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 2 | PAC |  | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 3 | PAM |  | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 4 | 调节池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 5 | 生化反应池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 6 | 沉淀池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 7 | 污泥池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 8 | 消毒池 |  | 人工清理（1次/周） |
| 9 | 室外地下 固定格栅清理 | 需戴防毒面罩及做好其他防护措施进行作业 | 人工清理垃圾、运输（1次/周） |
| 10 | 室外地下格栅池清理 | 需戴防毒面罩及做好其他防护措施进行作业 | 人工清理（1次/周） |
| 11 | 室内地下生活污水池 |  | 定期消毒、气味检测 |
| 12 | 加药系统 |  | 日常维修、保养 |
| 13 | 风机消音棉 |  | 定期更换（按照设备保养要求并结合实际情况） |
| 14 | 通风设备（楼顶风机3台，无爬梯） |  | 日常维修、保养 |
| 15 | UV除臭设备 |  | 日常维修、保养 |
| 16 | 罗茨风机设备维修、保养 | 维修零部件（齿轮、轴承、皮带、润滑油） | 日常维修保养、更换 |
| 17 | 污水池曝气器 | 需将室内地下池里污水抽干 | 定期巡检，发现问题及时处理 |
| 18 | 污水池曝气管 | 需将室内地下池里污水抽干 | 定期巡检，发现问题及时处理 |
| 19 | 压滤机 |  | 日常维修、保养 |
| 20 | 有害气体检测仪 |  | 日常检测并记录 |
| 21 | PLC电控系统 |  | 日常维修、保养 |
| 22 | 电气控制系统 | 电器元件、线路 | 日常维修、保养、更换 |
| 23 | 粪大肠杆菌群检测 | 1次/月 | 检测报告按时上报甲方 |
| 24 | 沙门菌检测 | 1次/季度 | 检测报告按时上报甲方 |
| 25 | 志贺杆菌检测 | 2次/年 | 检测报告按时上报甲方 |
| 26 | COD监测药剂、 校准溶液 | COD在线监测运行维护按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 符合环保部门及环保规范要求 |
| 27 | COD在线监测 对比报告 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 检测报告按时上报甲方 |
| 28 | COD在线配件、易损件 |  | COD在线监测日常运行维护、维修、保养、更换 |
| 29 | 余氯监测 | 2次/天 | 余氯在线监测日常运行维护、维修、保养、更换，按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 |
| 30 | SS监测 | 1次/周 | 检测报告按时上报甲方 |
| 31 | 氨氮监测药剂、 校准溶液 | 含6种药剂 | 严格执行环保部门试剂规范要求 |
| 32 | 氨氮在线配件、 易损件 |  | 对设备及配件定期巡查，设备及配件损坏及时更换 |
| 33 | 氨氮在线监测 对比报告、运行维护 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 检测报告按时上报甲方 |
| 34 | 流量计 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 流量计在线监测日常运行维护、维修、保养、更换 |
| 35 | 流量计校准溶液 |  | 严格执行环保部门试剂规范要求 |
| 36 | PH |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 37 | COD |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 38 | BOD |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 39 | 氨氮 |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 40 | 动植物油 |  | 按照环保部门要求完成监测，按时提供检测报告 |
| 41 | PH计 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 日常运行维护、维修、保养、更换 |
| 42 | PH计校准溶液 |  | 严格执行环保部门试剂规范要求 |
| 43 | PH在线监测对比报告 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 检测报告按时上报甲方 |
| 44 | 数采仪 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 日常维修、保养、更换 |
| 45 | 余氯监测仪 | 按国标最新标准文件（HJ-355-2019）执行 | 日常维修、保养、更换 |
| 46 | 余氯监测仪校准溶液 |  | 严格执行环保部门 试剂规范要求 |
| 47 | 运维人员健康体检 | 1次/年 | 体检报告交由 院方存档（复印件） |
| 48 | 污水站运维人员持证上岗 |  | 上岗证交由院方存档（复印件） |
| 49 | 在线监测运维人员持证上岗 |  | 上岗证交由院方存档（复印件） |
| 50 | 调节池水位监测 |  | 日常监测、记录、上报 |
| 51 | 计量泵 |  | 日常维修、保养、更换 |
| 52 | 管路系统 |  | 维修、更换 |
| 53 | 线路系统 |  | 维修、更换 |
| 54 | 潜水排污泵 |  | 维修、更换、保养 |
| 55 | 排泥泵 |  | 维修、更换、保养 |
| 56 | 液位控制 |  | 维修、更换 |
| 57 | 填料 |  | 维修、更换 |
| 58 | 污泥浓缩罐 |  | 日常维修、保养 |
| 59 | 螺杆泵 |  | 日常维修、保养 |
| 60 | 混合器 |  | 日常维修、保养 |
| 61 | 加药装置 |  | 日常维修、保养 |
| 62 | 污水泵软管 | 需下污水池内操作 | 日常维修、保养 |
| 63 | 阀门、仪表 |  | 日常维修、保养 |
| 64 | 电控柜 |  | 日常维修、保养 |
| 65 | 污染物监测 |  | 卫生部门要求2次/年 |
| 66 | 规章制度 |  | 制定相关制度，并按照相关 要求进行公示 |
| 67 | 应急预案 |  | 制定相关应急预案，并按照 相关要求进行公示 |
| 68 | 运维记录、存档 |  | 做好记录，每月上交甲方 |
| 69 | 污水处理量 |  | 做好记录，每月上交甲方 |