附件一：

	产品名称
	自动心肌运动定量分析软件

	产品功能描述
	使用机型（飞利浦EPIQ5）

通过追踪心肌内回声斑点的空间运动，以反映心肌组织的实时运动和形变。可应用于成人心脏及胎儿心脏, 依据选择的心脏切面自动或手动调整描记感兴趣区，进而测量心肌整体和局部室壁功能。通过软件分析可以获得应变-时间曲线与其牛眼图。其应变参数获取更为便捷，在诸多心血管疾病的诊断、危险分层以及预后判断等临床应用中敏感性高，重复性好，具有独立于EF的增量价值。

	产品用途描述
	使用新一代二维斑点追踪技术，客观评估左心室整体功能和局部室壁运动、形变能力，早期发现化疗药物导致的亚临床心肌损伤及动态随访评估，指导临床调整化疗方案或启动心脏保护治疗。

	产品技术参数及配置要求

	支持相控阵探头S5-1

	
	ECG同步模块（胎儿心脏心肌运动定量分析无需ECG）

	
	可计算LVEF、ESV、EDV

	
	支持DICOM 输出


