附件一：

电凝钳规格：总长度330mm，钳头直径5mm，适配深部微创手术操作(如腹腔镜、关节镜)
电凝钳材质：医用级钛合金材质,表面陶瓷涂层防粘连,耐高温高压灭菌(≥135℃)。

电缆线长度3米，支持灵活设备布局，避免术中拉扯导致接触不良。

电凝功能：双极电凝模式，功率范围5-120W，智能温控(≤80℃)，防止组织碳化。

操作设计：360°双向旋转钳柄，人体工学手柄，支持单手操作，减少术者疲劳。

兼容性：适配主流高频电刀主机(如ERBE VI0 300D、Valleylab、ForceTriad）。安全认证：符合IS013485医疗器械标准,通过CE认证及生物兼容性(ISO 10993)测试。

