附件一：

镜体直径：10mm(标准)，适配不同微创手术需求。

视场角：30°广角腹腔内窥镜，工作长度≥31cm，支持术中多角度观察。

光学分辨率：4K超高清(3840x2160像素)，支持HDR成像，光通量≥6000 Lux。

耐高温性：镜体耐高温高压灭菌(≥135℃)，密封性符合IP67防水防尘标准。兼容性：适配主流腹腔镜系统。
光学畸变率：边缘畸变≤3%，色彩还原度≥95%(DCI-P3色域)，减少视觉误差。

安全认证：通过IS013485 医疗认证,CE/FDA双认证,生物兼容性(ISO10993)测试。

