附件一：

核心功能：高频超声振动频率(55.5kHz士5%)，切割速度≤0.5秒/次，凝血深度1-3mm可调。

耗材兼容性：适配主流品牌一次性刀头(如强生 Harmonic、奥林巴斯

Sonicision、迈瑞UltraCut)。

故障识别：自动检测刀头磨损、温度超限(>80℃)、功率异常，实时声光报警并暂停输出。

操作方式：手控+脚踏双模式切换，脚踏支持单/双踩功能(切割/凝血模式切换)。

安全性：过载保护、接触阻抗监测(避免非目标组织损伤)，符合IEC60601-2-37 标准。

主机寿命：≥10万次激活，刀头激活次数≥500次。

