附件一：

规格与尺寸：总长度330mm，钳头长度5mm，适配腹腔镜等微创手术的深部操作需求。

材质与工艺：医用级不锈钢(316L)或钛合金材质，表面纳米涂层防粘连，耐高温高压灭菌(≥135℃)。

钳口设计：精细锯齿状钳口，咬合力均匀(夹持力≥5N)，支持0.5-1.0mm缝合针稳定夹持，防滑脱。

操作灵活性：360°双向旋转功能，可锁定式手柄，适配不同手术角度。减少术者腕部疲劳。

兼容性：标准化接口，适配主流腹腔镜系统(如Stryker、KarlStorz、0lympus)。

安全认证：符合IS013485医疗器械标准，通过生物兼容性(IS010993)及耐腐蚀性测试。

