附件一：

1、WDZN-YJY  4*120+1*70电缆..............................270米

2、WDZN-YJY  5*16电缆............................................460米

3、WDZN-BYJ  4 平塑铜线(红) ................................1800米

4、WDZN-BYJ  4 平塑铜线(蓝) ................................ 1800米

5、WDZN-BYJ  4平塑铜线(双色) .............................1800米

6、配电箱800*300*1600..............................................1个

7、断路器3P 250A.........................................................1个

8、断路器3P 80A............................................................2个
9、电流互感器 100/5......................................................3个

10、漏电保护器2P C25A .............................................20个
11、空气开关 3P C40A...................................................1个
12、浪涌保护器 C40A.....................................................1个
13、三相多功能电能表....................................................1个
14、接线端子 100A 4P.....................................................4个
15、蛇皮管(带铠)  6分.......................................................500米
16、铜线鼻子  120电缆的..............................................10个
17、铜线鼻子  70电缆的.................................................4个
18、电缆终端 120电缆的.............................................10套
19、电缆终端 16电缆的 ..............................................10套

20、铝合金线槽  三公分................................................100米

21、五孔插座.....................................................................25 个
22、八六明盒.....................................................................25个

注：为确保用电安全,建议采购 ABB、施耐德等高品质材料。

