附件一：

服务器要求：

  CPU：二十四核及以上

机械硬盘：2TB企业级机械硬盘*4块  带阵列卡

固态硬盘：1TB企业级固态硬盘*2块  带阵列卡

内存：128G 

主板：英特尔、华硕等同等级品牌

电源：550W两块

网卡：千兆

系统升级、调试、数据迁移到新服务器（包含系统有门禁、智能照明、能源管理）

一年质保及免费上门服务

停车场客户端应用主机三台：

CPU:I5及以上

  硬盘：1TB

  内存：32G

  操作系统：正版windows11 64位（中文版）

主板：英特尔、华硕等同等级品牌

集成显卡

集成网卡（千兆百兆自适应）

  静音节能电源

接口：USB 接口6个（前置2个USB接口，后置4个USB接口）

显示器：21寸及以上LED

一年质保及免费上门服务
