附件一：

一、医用冷藏冷冻箱1台
1、箱内温度：冷藏2-8℃；冷冻-10℃～-40℃
2、控温精度：0.1℃
3、容积要求：>300L；冷冻室容积≥200L；冷藏室容积≥100L
4、产品功率：≥400w

5、电压：220V

6、具有医疗器械生产许可证

医用冷藏箱3台

1、箱内温度：2-8℃
2、控温精度：0.1℃
3、容积要求：>300L

4、产品功率：≥250w

5、电压：220V
6、具有医疗器械生产许可证
