附件一：

	序号
	货物名称
	参考图片
	产品规格（mm）
	数量
	单位
	备注

	1
	边台
	[image: image1.png]



	1200*750*800
	1
	台
	全钢结构，理化板台面。含10A10孔桌面电源插座2套及3*4护套线。
（电源插座单独报价，具体核算以实际交付为准）

	
	水槽台
	
	1500*750*800
	1
	套
	全钢结构，理化板台面。含PP中水槽、鹅颈三口水龙头、单口洗眼器。含水下水连接件及上下水改造。
（电源插座单独报价，具体核算以实际交付为准）

	
	离心机底座
	
	700*600*250
	1
	台
	40*60方管焊接框架，内嵌钢制单抽；理化板台面。
（电源插座单独报价，具体核算以实际交付为准）

	
	注：以上边台与水槽台为两个独立操作台

	2
	边台
	[image: image2.png]



	1500*750*800
	8
	台
	全钢结构，理化板台面。含10A10孔桌面电源插座2套及3*4护套线。
（电源插座单独报价，具体核算以实际交付为准）

	3
	水槽台
	[image: image3.png]



	800*750*800
	1
	套
	全钢结构，理化板台面。含PP中水槽、鹅颈三口水龙头、单口洗眼器。含水下水连接件及上下水改造。
（电源插座单独报价，具体核算以实际交付为准）


