附件一：

一、女性导尿仿真模型2个：
1.模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构逼真、完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2.可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

3.当尿管插入尿道时，有真实阻力与压力。

4.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，尿管插入长度正常，有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5.可进行导尿术和留置导尿术的插管，拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7.模型内部结构保证导尿不漏液。

8.有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

二、男性导尿仿真模型2个：

1.模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2.具有逼真的正常男性阴茎.阴囊.肛门。

3.模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4.当尿管插入尿道时，有真实阻力、压力及狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

5.模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，尿管插入长度正常，有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

6.可进行导尿术和留置导尿术的插管，拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

7.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

8.模型内部结构保证导尿不漏液。

9.有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

三、多功能胃肠减压、洗胃模型4个：

1.具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实，双侧鼻孔通畅，均可进行操作。

2.可体现仰卧位、左侧卧位、端坐位。

3.体表标志明显，可进行测量。

4.解剖结构完整，可暴露胸腔内脏器，可以直接观看到胸腔内逼真的脏器结构及胃内洗胃过程。可检验操作是否正确。

5.可使用胃管洗胃法、电动吸引器洗胃法、洗胃机洗胃法等多种方法模拟洗胃操作训练。

6.可进行经口或鼻胃管置入；进行鼻饲、洗胃术等，操作正确时，可抽出模拟胃液，操作完成后，消化道内液体可排出体外。

7.模型可实现在插管完成后确定胃管在胃内的三种监测方法。

8.可进行导管的固定和拔管训练。

9.有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

四、多功能静脉输液手臂训练模型4个：

1.仿真手臂，可旋转，分布多条主要静脉血管系统，如肘正中静脉、头静脉、贵要静脉等。

2.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

3.进针有明显的落空感，穿刺成功后有回血产生。

4.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可反复多次穿刺，且不渗漏。

5.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。

6.有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

五、灌肠训练仿真模型4个：

1.具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性，韧性良好。

2.形象逼真，可显示标准的灌肠体位。

3.具有肛门、肛管、直肠结构，可进行各种灌肠操作（大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠）。

4.导管插入时有逼真的阻力感。

5.灌入的液体不会从肛门流出。

6.可将肛管固定于臀部。

7.有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

六、口腔护理带脸颊模型4个：

1.模型造型逼真，为放大倍数的牙齿。

2.解剖结构精确，显示舌与成人全口牙齿。

3.可示范如可正确的清洁牙齿。

4.可练习口腔护理。

5.下颌底部装有平衡支撑垫可分解为皮肤和全口牙两个部件

6.可进行开口和闭口功能活动。

7.有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

七、高级基础护理人模型2个：

（一）全功能护理仿真标准化病人

1.具有高度灵活的关节，头部、颈部、四肢、髋关节等。

2.具有完全仿真的头颈部。

3.可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。

4.可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。

5.模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。

6.可进行臀部肌肉多次注射。

7.配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉、皮下多次注射。

（二）静脉通道

1.可进行静脉输液，采血和注射给药。

2.可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。

（三）有教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

八、高级自动电脑心肺复苏模拟人2个：

（一）模拟人：

1.选用环保材料，牢固耐用，柔软富有弹性，触感真实，形态逼真，外形美观；肤色统一，身体皮肤不易撕裂。

2.解剖特征明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

3.模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

4.可模拟生命体征，瞳孔可变化，可触及颈动脉搏动。

5.吹气时胸廓起伏明显，按压手感真实；胸外按压有肋骨弯曲.胸骨下陷的真实表现，能体会胸外按压的作用力与反作用力，胸廓按压机械寿命大。

6.可进行人工通气，可设置口对口人工呼吸或球囊面罩通气。

7.可进行胸外按压操作。

8.可以对所有按压吹气的错误进行扣分设置，训练考核结束时，系统自动根据扣分设置进行评分。 

9.三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核，并可根据需求进行相关程序的设定。

（二）显示屏功能： 

1.显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误，吹气量和按压深度是否在正确范围等。

2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

3.配合不同的通气方式进行统计和同步动画展示。可检测气道未开放、鼻孔漏气、通气时间短等信息。

4.可监测按压位置、按压过浅、按压过深、按压中断、回弹不到位、按压放松比、按压频率等。指示灯显示按压深度，按压位置错误时，有报警音。

5.指示灯显示吹气量，界面可显示正确按压通气比。

6.可设定操作时间，以秒为单位。

7.可对CPR参数进行设置。

（三）打印功能： 

    可打印成绩单，内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定等。

（四）其他功能

1.可设有多个模拟急救事件。

2.产品和信息化教学视频相关联，包含教学视频、产品功能介绍、产品讲解、产品演示等内容。

3.配有CPR专用操作软垫，便于练习、考核。 

