附件一：

1.新风循环系统基本信息：

1.1洁净手术室用空气处理机组

生产厂家：山东雅士股份有限公司

型    号：AAHM8.5H2-8B

使用日期：2020年5月 

1.2控制软件：MAU-201净化空调系统

2.试剂冷藏库：

制冷压缩机品牌：Kide 

制冷压缩机型号：R-404A

制冷压缩机产地：SPAIN

使用日期：2020年6月

3.维保技术要求：
3.1设备维修：维持设备正常运转的维修保养，包含人工及配件更换的费用，故障响应时间小于12小时。

3.2 服务报告：每次服务后需提供详细报告，含故障原因、处理措施、更换备件等信息。

4.设备目前状态：

新风循环系统能提供新风更换，但振动及噪音较大，影响一楼正常工作，试剂冷藏库工作正常。

5.资质与能力

5.1 需储备充足的备件，提供针对本型号设备的备件清单，并证明具备稳定备件采购能力。

5.2 需具备维修所需的专业工具、仪器，并提供相关工具的校准或年检证明文件。
