附件一：

1、生活水泵：

（1）生活水泵1：H=80m,Q=150m³/h，P=45KW 材质：过流部件不锈钢；

（2）生活水泵2：H=90m,Q=12m³/h，P=5.5KW 材质：过流部件不锈钢；

（3）生活水泵3：H=60m,Q=36m³/h，P=11KW 材质：过流部件不锈钢；

2、循环水泵：

（1）循环水泵1：H=38m,Q=346m³/h，P=55KW 材质：过流部件不锈钢；（冷冻循环泵）

（2）循环水泵2：H=44m,Q=374m³/h，P=75KW 材质：过流部件不锈钢；（冷却循环泵）

（3）循环水泵3：H=38m,Q=174m³/h，P=30KW 材质：过流部件不锈钢；（供暖循环泵）

3、采购需求：中标单位负责所有泵体安装及调试工作；

4、质保期：3年。

