附件一：

污水站维修保养服务内容
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	消毒粉
	符合环保部门投放标准的消毒产品
	kg
	符合环保部门要求投放数量
	含运费

	2
	PAC
	
	kg
	符合环保规范要求
	含运费

	3
	PAM
	
	kg
	符合环保规范要求
	含运费

	4
	污水池清淤
	
	项
	1
	人工清理

	a
	化粪井
	
	个
	1
	人工清理

	b
	集水池
	
	个
	1
	人工清理

	c
	调节池
	
	个
	1
	人工清理

	d
	氧化池
	
	个
	1
	人工清理

	e
	中间水池
	
	个
	1
	人工清理

	f
	消毒池
	
	个
	1
	人工清理

	g
	污泥池
	
	个
	1
	人工清理

	5
	污水站维修保养
	
	项
	1
	包括设备损坏更换

	a
	机械格栅
	TD-450
	台
	1
	日常清理维修保养

	b
	罗茨风机
	FSR100
	台
	2
	日常维修保养皮带更换

	c
	斜管沉淀池
	23M3/H
	套
	1
	斜管清理

	d
	刮泥机
	
	台
	1
	日常维修保养

	e
	加药搅拌系统
	
	套
	1
	日常维修保养

	f
	射流自吸泵
	SZD037
	个
	1
	日常维修保养

	g
	消毒粉投加器
	RS200HJ
	台
	1
	日常维修保养

	h
	计量泵
	
	个
	2
	日常维修保养

	i
	管路系统
	
	套
	1
	维修更换

	j
	线路系统
	
	套
	1
	7台型号规格

	k
	潜水排污泵
	80SYWQ40-9-2.2
	台
	2
	维修更换

	l
	潜水排污泵
	50SYWQ23-15-2.2
	台
	2
	维修更换

	m
	潜水排污泵
	50SYWQ15-15-1.5
	台
	2
	维修更换

	n
	排泥泵
	
	台
	1
	维修更换

	o
	液位控制
	
	套
	4
	维修更换

	p
	填料
	
	套
	1
	维修更换

	q
	曝气器
	
	套
	1
	曝气头更换

	r
	曝气管
	
	套
	1
	更换

	s
	污泥浓缩罐
	
	台
	1
	日常维修保养

	t
	叠螺脱水机
	
	台
	1
	滤布更换、日常维修保养

	u
	螺杆泵
	
	台
	1
	日常维修保养

	v
	流量计
	
	台
	1
	日常维修保养

	w
	混合器
	
	台
	1
	日常维修保养

	x
	加药装置
	
	套
	1
	日常维修保养

	y
	阀门、仪表
	
	套
	1
	日常维修保养

	z
	电控柜
	
	台
	2
	日常维修保养

	6
	污染物监测
	
	监测频次
	2
	符合环保部门对相关监测种类要求的频次

	a
	pH
	
	2次/年
	2
	

	b
	COD
	
	2次/年
	2
	

	c
	BOD
	
	2次/年
	2
	

	d
	氨氮
	
	2次/年
	2
	

	e
	动植物油
	
	2次/年
	2
	


在线监测项目明细

	序号
	项目名称
	监测次数
	备注

	1
	粪大肠杆菌检测
	1次/月*12
	

	2
	沙门菌检测
	1次/季*4
	

	3
	志贺菌检测
	2次/年
	

	4
	在线检测对比报告
	1次/季*4
	

	5
	COD监测药剂
	
	每年

	6
	配件消耗
	
	每年

	7
	余氯检测
	2次/天*365
	

	8
	SS检测
	1次/周*48
	


注：（1）以上服务项目应符合环保部门相关文件及技术规范要求，表格所涉及的检测项目及检测周期应与环保部门要求保持一致，并按照环保部门规定出具相关检测报告。同时，在要求或规范调整时，也应做出相应调整。

（2）乙方所做服务内容，须包含但不限于表格所涉内容，现场实际产生也应在其服务范围内。

