附件一：

电子排水器参数：

AC220V或DC24V，3接线柱，1-40秒双循环设定，开关状态指示灯，有手动测试功能和循环自动运行功能，DN15接口和水流指示方向，含手动球阀，含三通排污口，含气动连接配件，含独立电源空开和电源线及控制线（镀锌管或防火桥架铺设），含安装及排出管路安装。具体情况需施工单位现场勘察。
