附件一：

1. 流速范围: 1.0-1200ml/h或1-400滴/分钟，递增:0.1ml/h (速率为1.0-99.9ml/h)、1ml/h(速率为100-1200ml/h)、1滴/分钟；
2. 容量范围: 0.0-9999ml，1ml递增；
3. 流速精准度: ±5%；
4. 符合《医疗器械分类目录》中相关条件和要求，具备第三类《医疗器械注册证》。
