附件一：

需要现场实际量尺为准。

2.包旧门拆除，新门安装及门相关部位固定美化、原有闭门器拆除安装调试。

3.具体材料:

框料:铝合金44*100mm、厚度大于2mm；

扇料:铝合金46*90mm、厚度大于2mm；

圆柱(扇料):直径80、厚度大于2mm；
门槛:95mm；

地簧:高承重；

扇用钢化玻璃:双层5mm中间金属条6mm；

固定扇钢化玻璃:5mm双层中间14mm；

其他配件:胶条拉手等。

