附件一：

（一）档案箱（定制专用病案箱）
规格型号：外尺寸420mm×320mm×300mm，含条码、锁条，每箱存放约 70 本病案。

外观样式：一体成型固定方式，内外双向无钉式，外部两侧手柄固定，掀盖方式，折叠后三层独立支撑。

材质参数：牛皮纸+3A及瓦楞+牛皮纸

承重性能：采用进口注胶工艺，板材不变形，基础承重在50KG以上，高限承重 100kg+，层高可达6层，测试独立悬空承重 50kg/300 天无异变，测试 10 米高度落体无异变
执行标准：符合 GB/T 6038-2003《档案装具》规定 L/Q/Y/M 型 通用档案箱尺寸与材料

（二）中型货架（定制安装）

高新院区 7 间专用库房，定制中型货架，货架沿长边排列，两排间预留 1m 标准过道，满足安全作业与通行。

	货架材质：立柱：80*60*1.5 横梁：60*40*0.8p型梁 层板：0.4 货架层高： 可以75mm上下自由调节 载重每层均匀200KG   立柱蓝色，横梁层板橘色。

	货架规格：1340L内尺*450D*600H，6层横梁6层货

	一、产品材质说明：货架材料均为钢号Q235优质钢材，经冷弯拉轧、折弯、冲压、加工而成具体强度指标如下：

	货架冷轧型材的强度指标（N/mm2）

	钢号(国标)
	钢材种类
	屈服强度
	抗拉
	伸长率（%）

	Q235
	冷弯型钢
	235
	435
	39

	焊缝强度指标（N/mm2）

	钢材种类
	对接焊缝
	角焊缝

	钢号（国标）
	钢材种类
	抗压
	抗拉
	抗剪
	抗剪、抗拉、抗压

	Q235
	冷弯型钢
	205
	175
	120
	140


（三）加湿除湿一体机：覆盖全库区，控制相对湿度40%–65%，满足病案长期保存标准。

1、除湿量：168L/D  2、加湿量：10kg/h  3、适用面积:单台90-150m 

4、控制范围：40%-65%±5%  5、最大功率：3200W   6、电源:380V

7、循环风量：2000m³/h     8、噪音:60dB   9、加水方式：自动/人工

10、排水方式：自动  11、水箱容积：30L

（四）高清监控摄像头：7 台，库房全覆盖，24 小时不间断录像、存储≥30 天，保障病案安全可追溯。


	序号
	设备名称
	规格核心技术参数
	数量

	1
	800万高清红外网络枪型摄像机
	1/3英寸逐行扫描CMOS传感器，超清800万像素；标配4mm通用广角镜头，适配园区、厂区、门店全场景全覆盖取景；搭载Smart265+智能瘦身编码，大幅降低存储占用，保障30天足额存储；高效阵列红外补光，夜间最远有效监控距离30米，零光污染、夜间画面无噪点；内置智能人形精准侦测，可过滤风吹草动、光影晃动等无效误报警；标准RJ45网口，兼容国标POE供电，免就近接强电；整机IP66专业防尘防水防雷，耐高低温，室内外露天点位均可稳定常年运行；支持平台云端统一管理、手机远程实时看回放
	7台

	2
	16路全POE高清网络硬盘录像机NVR主机
	16路；内置4盘位硬盘扩容仓位，支持大容量监控专用硬盘组配，适配30天长效循环存储；原生兼容H.265/Smart265全网通用编码，一键适配前端所有摄像机；支持高清HDMI+VGA双接口同步输出，可外接大屏、显示器实时上墙值守；自带断网续传、硬盘异常智能自检、录像异常弹窗告警功能；支持多人同时远程预览、秒级回放、快速录像备份；全机型无捆绑付费功能，免费适配手机APP远程运维，商用办公厂区通用稳定款
	1台

	3
	监控专用级4TB机械硬盘（安防全天候专款）
	一线安防专用盘，专为7×24小时不间断连续录像工况定制优化；4TB大容量规格，缓存256MB，低功耗、低发热、低运行噪音；匹配本次7路400万摄像机+Smart265编码算力，精准足额承载30天全天循环录像存储需求，预留冗余存储空间防突发覆盖；适配各类品牌监控主机，兼容性拉满，抗震动、抗断电冲击，质保稳定不掉盘，杜绝录像丢失、硬盘坏道频发问题
	4块

	4
	工程级全套布线网络专用材料
	国标无氧铜超五类非屏蔽监控专用网线，传输稳定、抗干扰、百米信号不衰减；配套工程专用水晶头、优质压线护套、高强度尼龙扎带、绝缘防水胶布、室外防水走线软管、点位固定卡扣、弱电防雷简易辅材等全配套耗材；足额配齐7路点位全程布线所需全部物料，无后期补购、无二次加价，适配室内外复杂布线环境，防潮防老化
	1批

	5
	适配摄像机专用壁装/吊装支架
	配套金属加厚支架，防腐防锈耐风化，户外露天点位不惧雨雪暴晒；角度可上下左右灵活调节，适配墙面、立杆、屋檐多场景安装固定；贴合本次摄像机机身开孔规格，无损贴合安装，不晃动、不偏移，杜绝后期摄像头移位歪偏隐患，保障监控取景角度精准固定
	7个

	6
	系统集成、上门施工、布线开槽、调试验收、售后全包服务费
	含专业技术人员上门现场勘测点位、精准规划布线路由、规范弱电布线施工、简易规整走线、设备固定安装、主机上架调试、全网通网调试、录像策略批量配置、30天存储模式优化锁定、手机远程账号一对一开通、现场操作手把手培训、系统整体验收交工；全程闭口包干，不含任何隐形收费、远程终身基础答疑；
	1项

	7
	售后服务要求
	本地常驻技术人员，故障报修1小时快速响应， 7×24小时服务，每周上门检查监控运行状态，进行数据备份。根据客户需求随时提供数据调取、实时画面查看、历史录像精准回放、重要视频一键备份、异常报警设置等服务。
	/


病案转运及装卸服务

运输车辆：4.2 米封闭式厢式货车，车厢密闭、防尘、防潮、无异味、无尖锐凸起。

装载定额：每车固定装载150 箱，码放整齐、捆扎牢固，转运途中不倾倒、不挤压

作业流程：湖光院区装车→封闭运输→高新院区卸车→高位货架上架

人员要求：作业人员经病案保密与安全培训，全程佩戴手套、工牌，禁止翻阅、拍摄、传播病案信息

安全要求：全程轻搬轻放，严禁抛掷、踩踏病案箱，杜绝破损、丢失、受潮

费用结算： 每车装载 150 箱，按实际车次结算。

防虫防鼠装置

含 4 台工业级大功率变频智能电子猫驱鼠器，三效驱鼠（变频超声波+电磁波+放生声波）、单台覆盖 80㎡、功率20W、抗干扰、6米层高无衰减；

租赁迷你电动升降平台

1台额定载重 300kg，最大作业高度 6m，适配 1.0m 窄通道，转弯半径≤0.5m。租赁内容涵盖：设备租金、专业造作人员、电池充电、日常维护、故障应急处理；每日工作时长8小时，配合医院作业进度。

