附件一：

服务内容：

维保内容包含：洁净机组、加湿器、室外机组、新风机、排风机、排湿机、风机盘管等消毒供应中心全部温湿度和洁净度调节设备及相应控制系统和电源柜等。

对设备进行定期巡检，保养维护，确保设备正常运行。定期更换初、中、高校过滤器，确保空气质量（温度、湿度、压差等）达到《WS310-2016》中的要求。

负责季节转换时空调系统工作模式切换，供水模式切换，冬季室外机放水防冻等。

每年进行一次空气检测（检测内容包含压力、换气次数、温湿度等，或按国家标准与规范进行检测）。 

负责消毒供应中心所有蒸汽管路和纯水管路的维修保养工作，包括上述管路上的接头、法兰盘、阀门、压力表等配件损坏时的维修与更换。

投标人需具备报修热线，并提供365天，7*24小时热线支持，有专人接听并全程协调资源。响应时间：接到医院报修电话后，资深工程师2小时内电话响应。紧急故障若电话交流无法解决，则在接获报修电话后工程师24小时内到达现场。

二、服务期限：1年。

