附件一：

1. 注射速率: 5ml注射器0.1-150m/h；

10ml注射器0.1-300l/h；

20ml注射器0.1-600ml/h；

30ml注射器0.1-900ml/h；

50ml注射器0.1-1200ml/h；

注射量误差: ±2.0%；
流速设定范围: 0.1-1200ml/h；
双通道注射泵，两种药物可同时或独立输注，两个通道互不影响；

符合《医疗器械分类目录》中相关条件和要求，具备第三类《医疗器械注册证》。
