附件一：

	编号
	英文缩写
	项目名称
	检测仪器

	1
	SCC
	鳞状细胞癌抗原
	安图

	2
	HE4
	人附睾蛋白4
	安图

	3
	EPO
	促红细胞生成素
	贝克曼

	4
	Ferritin
	铁蛋白
	贝克曼

	5
	HGH
	血清生长激素
	安图

	6
	IFAb
	内因子抗体
	贝克曼

	7
	ATCH
	促肾上腺皮质激素
	安图

	8
	ALD
	醛固酮
	安图

	9
	Cortisol
	皮质醇
	安图

	10
	Renin
	肾素
	安图

	11
	Angiotensin II
	血管紧张素II
	安图

	12
	pepsinogen I
	胃蛋白酶原I
	安图

	13
	pepsinogen II
	胃蛋白酶原II
	安图

	14
	rT3
	血清反T3
	贝克曼

	15
	TRAb
	促甲状腺素受体抗体
	贝克曼

	16
	TG
	甲状腺球蛋白
	贝克曼

	17
	TgAb
	抗甲状腺球蛋白抗体
	贝克曼

	18
	TPOAb
	抗甲状腺过氧化物酶抗体
	贝克曼


注：独立第三方质控品：人源血清基质，到货时剩余效期≥12个月，批内稳定性CV满足行业标准最低要求，多水平，可覆盖正常值、异常值，每月可提供外部比对数据（实验室数量≥5）。
