附件一：

1.一次性使用，针枪一体；

2.针体具有刻度标识，针尖锋利，可穿透皮肤及软组织；

3.规格为：
18G（粗细）×200mm（长度）

18G（粗细）×250mm（长度）

18G（粗细）×160mm（长度）

20G（粗细）×160mm（长度）
4.取样长度可调节；

5.原位切割功能，活检针原地击发，不向前冲，在病灶远有危险区域时保证了穿刺的安全性；
6. 针尖能够增强显影；

7.针枪一体，一次性使用；

8. 击发系统有保险装置；

9. 采用医用级材料，不易产生过敏等反应。
