附件一：

用途：用于已经植入输液港的肿瘤患者定期维护时使用，冲管及给药

规格要求：

1.材质：乳胶，配件为塑料/硅橡胶材质；

2.规格：20G(0.9mm)×20mm；

3.结构：由针尖与针管，蝶翼，延长管，接头，保护套，夹闭夹构成；

4.包装：一次性无菌包装，经环氧乙烷灭菌；

5.性能要求：防针刺伤(安全型)，安全型输液港针体现在其原理上得根本改变，安全机制在拔针过程中即刻启动，针尖离开人体后直接被物理屏障保护，从源头上避免了发生针刺伤事件，尤其防止传染病病毒携带者诊具刺伤而产生的护士职业暴露的风险。
