附件一：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1


	电线电缆
	米
	7750
	WDZ-YJV-2*2.5

（国标含税）

	2
	电线电缆
	米
	4500
	WDZ-YJV-2*4

（国标含税）

	3
	明箱
	个
	25
	JXF-5040/20

	4
	端子
	个
	75
	TC-604

	5
	ABB空开2P20A
	个
	75
	

	6
	机械开关L5-KO31 10AX 250V
	个
	75
	白色 

三位单控开关


