附件一：

1.对院区机器性能及场所进行监测，具体项目包括双院区CT9台、DR4台、数字胃肠透视机2台、后装治疗机2台、CT模拟定位机2台、直线加速器3台、TOM02台、射波刀1台、PET-CT2台、SPECT1台、SPECT/CT3台、PET-MR1台、DSA2台、数字乳腺x射线摄影系统2台、移动C型臂X射线机1台，共37台设备；对放射工作场所进行防护监测，双院区CT检查室9个、DR查室3个、数字胃肠透视机室2个、后装治疗室2个、CT模拟定位室2个、直线加速器室3个、TOMO治疗室2个、射波刀治疗室1个、DSA室2个、数字乳腺X射线室2个、骨密度检查室2个、手术室1间，31个场所。放射工作场所还包括核医学科回旋加速器室、PET-CT工作场所2个、PET-MR室1个、SPECT室1个、SPECT/CT工作场所3个，核素治疗场所(碘病房、敷贴治疗室等)。

2.编制2026年度放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告。

3.对206名放射工作人员进行个人剂量监测。

4.钇90（Y-90）、Ac-225、Tb-161、Pb-212、Re-188、Zr-89等放射性核素放射性职业病危害预评价、放射性职业病危害控制效果评价、核素环境影响评价及竣工验收。

