附件一：

1.检测项目：包括但不限于乙肝两对半、丙肝抗体、梅毒螺旋体抗体、HIV抗体、心肌标志物、异常凝血酶原、SAA、IL-6、呼吸道病原体抗体、25羟基维生素D、铁蛋白等。

2.检测速度：≥300测试/小时。

3.首结果：≤30分钟；有急诊专用通道。

4.支持不停机更换试剂及耗材。

5.可自动固定倍数或自定义倍数稀释。

