附件一：

1、对飞利浦64排CT Incisive CT设备提供全保服务，包括球管、CT探测器、高压发生器、机架、机柜、床及控制部分以及工作站等（不包括第三方产品）；
   2、提供所有备件及全新球管；
   3、每年4次保养；
   4、保障开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天。

