附件一：

参数:用途:健康体检耳鼻喉常规筛查，前鼻镜扩张鼻腔观察鼻腔;间接

喉镜反光观察口咽、舌根、会厌。

一次性使用无菌前鼻镜，一次性使用无菌间接喉镜，独立灭菌包装

二类医疗器械，EO/辐照灭菌，一次性单人使用，灭菌有效期≥2年，生

物相容性符合GB/T16886。

前鼻镜:医用塑料哈特曼式，窥片边缘光滑，大中小多规格可选，开合回

弹稳定。

间接喉镜:ABS手柄，带防雾镀膜反光镜片，镜片粘接牢固，边缘圆滑无

毛刺，常用镜片直径18mm。

